## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Región del Maule | Talca | Pencahue | Pencahue, Región del Maule | Datum | 19 | 244865 | 6073819 | RIO CLARO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1264 | 2007-05-08 | Si
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Región del Maule | Talca | Pencahue | Pencahue, Región del Maule | Datum | 19 | 244865 | 6073819 | RIO CLARO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1264 | 2007-05-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 NO VENDIMIA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 VENDIMIA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 30 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 30 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 150 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 175 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 150 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 50 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 180 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 130 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 130 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 50 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 60 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 50 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 170 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 150 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 180 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 150 | 2017-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 159 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 3.11 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 29.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 127 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 175 | 2017-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 71.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 6.38 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 16.32 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 150 | 2017-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 15.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 5.29 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 34.21 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 14.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 50 | 2017-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 47.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 4.66 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 7.66 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 50 | 2017-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 20.63 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 7.85 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.85 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 60 | 2017-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 16.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 5.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.99 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 21.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 30 | 2017-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 13.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 50 | 2017-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 45.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 9.06 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 31.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 21.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 30 | 2017-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 31.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 9.29 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.22 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 24.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 7.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 24.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 5.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 27.14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 30.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 180 | 2017-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 55.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 8.27 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.934 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 15 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 130 | 2017-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 47.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 8.02 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 17.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 22.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 130 | 2017-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 17.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 7.71 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 14.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 170 | 2017-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 4.46 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.45 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 23 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 150 | 2017-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 49.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 180 | 2017-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 24.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.28 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.97 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 26.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %