## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Región del Maule | Talca | Pencahue | Pencahue, Región del Maule | Datum | 19 | 244865 | 6073819 | RIO CLARO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1264 | 2007-05-08 | Si
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Región del Maule | Talca | Pencahue | Pencahue, Región del Maule | Datum | 19 | 244865 | 6073819 | RIO CLARO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1264 | 2007-05-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 NO VENDIMIA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 VENDIMIA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 70 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 150 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 100 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 70 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 120 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 120 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 170 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 120 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 60 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 100 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 170 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 170 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 150 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 88.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 4.85 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 17.98 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 70 | 2018-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 16.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 6.48 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 67 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 22.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 150 | 2018-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 38.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 7.22 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 10.77 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 100 | 2018-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 28 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.56 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 13.17 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 3.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 70 | 2018-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 120 | 2018-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 13.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 7.85 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 11.25 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 120 | 2018-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 21.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 8.58 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 59.95 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 120 | 2018-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 26.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 9.19 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 43.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 60 | 2018-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 30.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 5.27 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 13.35 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 26.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 100 | 2018-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 17.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 2.65 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.08 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 170 | 2018-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 65.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 3.85 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 9.93 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 72 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 24.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 170 | 2018-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 16.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 6.72 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 6.43 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 27.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 150 | 2018-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 15.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 4.82 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 10.92 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 26.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 170 | 2018-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 179 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.28 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.06 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 20.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %