## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Región del Maule | Talca | Pencahue | Pencahue, Región del Maule | Datum | 19 | 244865 | 6073819 | RIO CLARO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1264 | 2007-05-08 | Si
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Región del Maule | Talca | Pencahue | Pencahue, Región del Maule | Datum | 19 | 244865 | 6073819 | RIO CLARO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1264 | 2007-05-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 NO VENDIMIA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 VENDIMIA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 100 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 100 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 210 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 180 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 90 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 50 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 120 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 120 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 100 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 120 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 80 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 70 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | 320 | 60 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 150 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 150 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | 320 | 210 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 80 | 2019-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 8.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.78 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 10.66 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 50 | 2019-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 37.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 10.29 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 14.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 90 | 2019-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 17.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.51 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 25.44 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 100 | 2019-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 3.42 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 27.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 23 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 100 | 2019-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 10.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 7.69 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 70 | 2019-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 8.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.81 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.44 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 64 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 25.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 180 | 2019-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 20.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.86 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 13.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 210 | 2019-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 44.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.73 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 27.75 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 66 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 60 | 2019-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 5.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.61 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 15.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 23.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 2 NO VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 36.1 | 2019-05-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 2.04 | 2019-05-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 150 | 2019-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 49.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 4.47 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 14.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 150 | 2019-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 1541 | 2019-05-01 | Autocontrol | 413,7 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 19.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 27,3 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 50.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 120 | 2019-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 9.44 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 18.35 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 24 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 120 | 2019-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 28.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 9.06 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 22.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 20.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 100 | 2019-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 226 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 7.46 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 29.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 102 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 22.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Caudal | m3/dia | 320 | 120 | 2019-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 19.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Fósforo | mg/L | 15 | 4.28 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 9.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 129 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 112 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA PENCAHUE | PUNTO 1 VENDIMIA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango