## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Región del Maule | Linares | San Javier | San Javier, Región del Maule | Datum | 19 | 252460 | 6055547 | CANAL EL OLIVAR | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1263 | 2007-05-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 80 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 80 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 160 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 340 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 180 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 200 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 100 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 100 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 120 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 120 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 120 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 120 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 100 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 70 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 70 | 2018-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 1.71 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.6 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.09 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2018-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 3.38 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.18 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2018-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 4.16 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2018-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 0.09 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.75 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 25.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 180 | 2018-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.44 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.87 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 200 | 2018-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.61 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 100 | 2018-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 0.68 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 100 | 2018-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 3.59 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.33 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 120 | 2018-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 12.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 27 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.98 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 1.93 | 2018-09-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 120 | 2018-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 10.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 7 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 55.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 10,8 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 100 | 2018-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 8.38 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.32 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.75 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 340 | 2018-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 3.38 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 34.16 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.38 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %