## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LIMITADA | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 18 | 655110 | 5372554 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 282 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 28.4 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 18.96 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 17.54 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 21.66 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 24 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 21.46 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 20.46 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 18.26 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 21.02 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 24 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 26.66 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 25.39 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 29.23 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 29 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | 2880 | 27.24 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.448 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.032 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.042 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 308 | 2018-11-01 | Autocontrol | 2,7 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 19.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.165 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.021 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 144.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 20.7 | 2018-01-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.016 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 17.03 | 2018-02-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.123 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 19.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.183 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.051 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 220 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2018-03-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.226 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.013 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.087 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 15 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2018-04-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.133 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.215 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.643 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.082 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 204 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.095 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 8.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.02 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 1.28 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 73 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2018-06-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.013 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.08 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 12 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 274 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2018-07-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.114 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.46 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.082 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 190 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 15 | 2018-08-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.325 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 13 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.559 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.026 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.074 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 45 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2018-09-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.205 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.079 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 138 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2018-10-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.395 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 200 | 2018-11-01 | Remuestreo | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Aluminio | mg/L | 10 | 0.138 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.04 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Manganeso | mg/L | 4 | 0.16 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 281.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Temperatura | °C |  | 22 | 2018-12-01 | Autocontrol
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78317140-6 | PESQUERA PACIFIC FARMER LTDA. | P.FARMER | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-05-01 | Remuestreo | valor en rango