## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79559220-2 | SALMONES PACIFIC STAR S A | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 615298 | 5224992 | BAHÍA DE QUELLÓN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 268 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 816 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 528 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 720 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 720 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 600 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 312 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 576 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 672 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 634.32 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 656.64 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | 1500 | 663.6 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.13 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.074 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 5.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.48 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo | mg/L |  | 4.65 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.007 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 450 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | dS/m |  | 15020 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Salinidad | PSU |  | 9.15 | 2017-12-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 110 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.018 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 200 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.064 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.67 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo | mg/L |  | 7.22 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 576 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | uS/cm |  | 17560 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Salinidad | PSU |  | 10.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.021 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.012 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.68 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.35 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Salinidad | PSU |  | 3.54 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.027 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.051 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.061 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 12 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.006 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.013 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 191 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.438 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.011 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.45 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.24 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.068 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 2.78 | 2017-01-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 89 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo Soluble | mg/L |  | 0.45 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.48 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.007 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.064 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.037 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | uS/cm |  | 550 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.07 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo | mg/L |  | 0.72 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.51 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.89 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Salinidad | PSU |  | 0.28 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.02 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.02 | 2017-06-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.082 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | uS/cm |  | 10150 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.006 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 63 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.018 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.87 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.57 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Salinidad | PSU |  | 5.98 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 103 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.324 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | uS/cm |  | 7880 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 118 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo | mg/L |  | 5.52 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.024 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.09 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Salinidad | PSU |  | 4.55 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.073 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.011 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.053 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | dS/m |  | 6240 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.007 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 199 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.013 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo | mg/L |  | 3.33 | 2017-09-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.045 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.008 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo | mg/L |  | 5.06 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.011 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.45 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 96 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.19 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.126 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.007 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.007 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 418 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | uS/cm |  | 17110 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Salinidad | PSU |  | 10.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 27 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 156 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.098 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo Soluble | mg/L |  | 7.07 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.66 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.29 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 297 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | uS/cm |  | 9890 | 2017-03-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.007 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 53 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Zinc | mg/L | 5 | 0.123 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.92 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.54 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Fósforo Soluble | mg/L |  | 3.92 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | DBO5 | mgO2/L |  | 134 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | SAAM | mg/L | 15 | 0.29 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Conductividad | uS/cm |  | 19320 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Salinidad | PSU |  | 12 | 2017-04-01 | Autocontrol
79559220-2 | PLANTA PROCESADORA SALMONES PACIFIC STAR S.A-QUELLON | P.STAR.QUELLON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %