## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 293245 | 6118451 | ESTERO SECO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 275 | 2007-01-26 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 214 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 420 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 253 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 758 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 315 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 1065 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 529 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 829 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 580 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 558 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 543 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 553 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 553 | 2017-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 73.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 110,2 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 8.74 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 33.64 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 18 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 19.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 829 | 2017-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 196 | 2017-08-01 | Autocontrol | 458,3 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 3.32 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 10.59 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 166 | 2017-08-01 | Autocontrol | 106,9 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 10.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 214 | 2017-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 32 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 1.89 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 6.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 37 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 21.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 420 | 2017-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 79.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 127 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 2.47 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 0.12 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 39 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 20.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 253 | 2017-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 246 | 2017-03-01 | Autocontrol | 600,7 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 2.68 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 0.33 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 272 | 2017-03-01 | Autocontrol | 239 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 16.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 315 | 2017-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 138 | 2017-05-01 | Autocontrol | 293,1 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 2.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 6.09 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 14.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1065 | 2017-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 46.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 33 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 3.08 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 23.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 39 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 9.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 529 | 2017-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 71.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 103,7 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 0.27 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 19.82 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 103 | 2017-07-01 | Autocontrol | 28,4 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 10.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 580 | 2017-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 45.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 29 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 2.27 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 3.75 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 18 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 10.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 558 | 2017-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 36.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 4,5 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 5.56 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 1.39 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 14.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 543 | 2017-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 19.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 0.14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 1.48 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 16.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 758 | 2017-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 39.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 13,1 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 8.39 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 7.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 42 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 15.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %