## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 293245 | 6118451 | ESTERO SECO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 275 | 2007-01-26 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 456 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 490 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 901 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 895 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 897 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 477 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 574 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 522 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 667 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 580 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 630 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 621 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 9999999 | 579 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 579 | 2018-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 14.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 11.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 16,6 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 3.43 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 18.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 630 | 2018-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 43 | 2018-10-01 | Autocontrol | 22,5 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 0.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 11 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 28 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 12.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 574 | 2018-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 156 | 2018-06-01 | Autocontrol | 344,3 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 0.87 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 118 | 2018-06-01 | Autocontrol | 47 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 5.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 456 | 2018-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 27.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 4.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 0.84 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 18 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 22.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 490 | 2018-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 20.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 6.72 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 84.57 | 2018-02-01 | Autocontrol | 68,6 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 189 | 2018-02-01 | Autocontrol | 135,5 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 19.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 4.55 | 2018-02-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 895 | 2018-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 29.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 2.99 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 1.98 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 16 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 16.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 477 | 2018-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 12.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 4.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 2.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 18 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 15 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 522 | 2018-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 29 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 0.61 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 3.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 29 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 667 | 2018-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 71.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 103,9 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 6.94 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 3.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 73 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 580 | 2018-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 48.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 37 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 11.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 12,7 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 4.69 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 10.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 621 | 2018-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 12.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 11.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 17,6 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 2.86 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.12 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 18.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 897 | 2018-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 35.109 | 79.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 126,4 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 10.031 | 6.24 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.156 | 17.29 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.249 | 64 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 35.109 | 16.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %