## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
91041000-8 | VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 293031 | 6118423 | CANAL ARANGUIZ | DS 90-2000 | Tabla 1 | 763 | 2007-03-14 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 119 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 119 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 119 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 123 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 105 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 105 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 82 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 82 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 82 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 82 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 205 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 82 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 89 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 89 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 89 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 82 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 91 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 78 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 78 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 78 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 172 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 81 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 103 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 94 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 94 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 94 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 60 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 105 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 105 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 105 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 108 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 155 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 165 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 108 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 165 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 99 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 99 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 80 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 87 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 110 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 99 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 121 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 76 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 96 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 121 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 89 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 89 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 89 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 160 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 124 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 73 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 170 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 85 | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 81 | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 0.82 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.85 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 78 | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 172 | 2017-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 60 | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 160 | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 160 | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 5.04 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.45 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 123 | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 170 | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 82 | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 160 | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 4.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 170 | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 82 | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 205 | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 82 | 2017-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 89 | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 82 | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 170 | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 91 | 2017-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 49 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 311 | 2017-06-01 | Autocontrol | 788,6 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 5.08 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 42.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 340 | 2017-06-01 | Autocontrol | 325 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 80 | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 110 | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 87 | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 99 | 2017-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 76 | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 96 | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 121 | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 89 | 2017-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 168 | 2017-07-01 | Autocontrol | 380 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 2.49 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 24.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 92 | 2017-07-01 | Autocontrol | 15 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 239 | 2017-06-01 | Remuestreo | 582,9 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 215 | 2017-06-01 | Remuestreo | 168,8 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 1.06 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.65 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 170 | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 103 | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 160 | 2017-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-07-01 | Remuestreo | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2017-07-01 | Remuestreo | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 0.32 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 94 | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 160 | 2017-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 6.09 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.33 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 160 | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 124 | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.83 | 2017-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 73 | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.61 | 2017-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 170 | 2017-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.55 | 2017-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2017-10-01 | Remuestreo | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 5.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.04 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 105 | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 108 | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 155 | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 90 | 2017-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 31 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 8.99 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.61 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 170 | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 108 | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 170 | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 26.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 165 | 2017-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 5.33 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.94 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 105 | 2017-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 119 | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 85 | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 170 | 2017-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 4.04 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.35 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %