## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
91041000-8 | VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 293031 | 6118423 | CANAL ARANGUIZ | DS 90-2000 | Tabla 1 | 763 | 2007-03-14 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 120 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 120 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 83 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 77 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 65 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 84 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 81 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 81 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 81 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 80 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 158 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 78 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 82 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 64 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 82 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 151 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 76 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 64 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 134 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 134 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 134 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 95 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 77 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 95 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 95 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 54 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 75 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 90 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 95 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 98 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 95 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 95 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 95 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 102 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 93 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 85 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 17.88 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 34.83 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 29.53 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 35.16 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 17.88 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 17.88 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 17.88 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 30 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 26.96 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 19.13 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 29.99 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | 270 | 28.99 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 28.99 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 29.99 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 19.13 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 98 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 85 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 95 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 54 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 75 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 90 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 90 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 85 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 95 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 2.032 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 65 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 84 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 8.104 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.43 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 77 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 83 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 5.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.16 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 81 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 80 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 90 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 85 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 90 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 90 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 158 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 78 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 2.806 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 82 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 151 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 76 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 64 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 1.278 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.99 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 134 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 1.782 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.47 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 77 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 5.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 90 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 95 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 85 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 95 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 1.012 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.35 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 90 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 1.456 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 95 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 102 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 93 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 85 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 34.83 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 29.53 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 35.16 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 17.88 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 17.88 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 1.99 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.58 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-10-01 | Remuestreo | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 3.948 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.35 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Caudal | m3/dia | 270 | 26.96 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Fósforo | mg/L | 10 | 1.222 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.35 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SAN PEDRO_PLANTA LONTUE | PUNTO 1 CANAL ARANGUIZ | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %