## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96531390-7 | VINOS SANTA EMA SA | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Región Metropolitana | Talagante | Isla de Maipo | Isla de Maipo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 323321 | 6263546 | CANAL SAN JAVIER | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4155 | 2007-12-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 41.47 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 52.99 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 41.5 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 32.04 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 32.76 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 32.328 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 87.62 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 32.4 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 6.8 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 36 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 68.4 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 359 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 630 | 2018-10-01 | Autocontrol | 1700 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 5.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 12.26 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 6.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 2.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 17.65 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 1.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 15.95 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 12.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 1.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 0.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %