## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Región Metropolitana | Maipo | Buin | Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 344417 | 6268105 | CANAL DE RIEGO EN ALTO JAHUEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3087 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 10 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 412 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 550 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 183.49 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 85.5 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 429.75 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 435 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 150 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 257 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 550 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 435 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 183.49 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 276.68 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 101.65 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 26.39 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 177.55 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 150.37 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 128.4 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 128.4 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 13.8 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 150 | 2018-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.31 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.47 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 498 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 24.42 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 124.27 | 2018-10-01 | Remuestreo | 255,1 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.53 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.85 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 38 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 257 | 2018-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 91.83 | 2018-02-01 | Autocontrol | 162,4 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 43.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 426 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 412 | 2018-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 47.17 | 2018-03-01 | Autocontrol | 34,8 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.98 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 398 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-02-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 435 | 2018-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 345 | 2018-04-01 | Autocontrol | 885,7 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 170.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 47 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.73 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 40 | 2018-04-01 | Remuestreo | 14,3 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 183.49 | 2018-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 40 | 2018-05-01 | Autocontrol | 14,3 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 283.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 276.68 | 2018-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 38 | 2018-06-01 | Autocontrol | 8,6 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 85 | 2018-06-01 | Remuestreo | 142,9 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 429.75 | 2018-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.13 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 43 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 226 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 26.39 | 2018-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 70.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 100,9 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.52 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 35 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 364 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 81.4 | 2018-08-01 | Remuestreo | 132,6 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 150.37 | 2018-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 80.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 129,4 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 50 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 250 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 276.23 | 2018-09-01 | Remuestreo | 689,2 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 128.4 | 2018-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 276.23 | 2018-10-01 | Autocontrol | 689,2 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 13.75 | 2018-10-01 | Autocontrol | 37,5 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 75.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 435 | 2018-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 0.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 582 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %