## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
92244000-K | MOLY COP CHILE S A | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 356084 | 7446852 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 185 | 2012-02-17 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 352.9 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 323.4 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 377.2 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 517.7 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 378.6 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 472 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 471.9 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 339.5 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 387.9 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 400.7 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 311.04 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 319.68 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.35 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.38 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 29.68 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 24.13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 29.21 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 25.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.31 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.04 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 27.02 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.41 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 17.79 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.41 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 11 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 17.79 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Boro | mg/L |  | 5.82 | 2018-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Cloruros | mg/L |  | 26600 | 2018-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sulfato | mg/L |  | 3530 | 2018-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 21.95 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.24 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 15.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.24 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 29.87 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.66 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 28.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.19 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 24 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %