## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76412645-9 | AISLAPOL S A | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | PANAMERICANA NORTE 4001, Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 670803 | 5411627 | ESTERO SIN NOMBRE AFUENTE RIO CHICO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 394 | 2016-05-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 28 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 39 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 38 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 24 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 24 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 24 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 72 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 72 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 77 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 48 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 48 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 42.7 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 247.3 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 78.14 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 17 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 17 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 107.2 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 0.051 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.52 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 110 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 51 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 21.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 77 | 2018-07-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 26 | 2018-07-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 0.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 0.051 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 6.15 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 35 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 56 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 18 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 5.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 28 | 2018-01-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 151 | 2018-01-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 11 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 0.62 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 1.73 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.69 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 33 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 20.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.112 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Arsénico | mg/L | 1 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Boro | mg/L | 3 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 39 | 2018-02-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 190 | 2018-02-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloruros | mg/L | 2000 | 190 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 300 | 13 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 1.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 3 | 0.206 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.08 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Níquel | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 2000 | 76 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 30.51 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 20 | 0.306 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 38 | 2018-03-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 752 | 2018-03-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 18 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 1.37 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 0.341 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.72 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 25 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 34 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 17 | 2018-04-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 177 | 2018-04-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 16000 | 2018-04-01 | Autocontrol | 1500 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 18 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 3.12 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 0.506 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.99 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 47 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 97 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 22 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 24 | 2018-05-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 23 | 2018-05-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 3000 | 2018-05-01 | Autocontrol | 200 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 32 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 1.15 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 0.89 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 52 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 223 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 20.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 13 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 72 | 2018-06-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 32 | 2018-06-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1050 | 2018-06-01 | Autocontrol | 5 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 25 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 1.82 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 0.202 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 49 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 210 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 20 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-06-01 | Remuestreo | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 12 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 48 | 2018-08-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 56 | 2018-08-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 44 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 2.53 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 0.208 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 10.45 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9 | 2018-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 111 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 35 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Remuestreo | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 107.2 | 2018-09-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1273 | 2018-09-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 95 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 187 | 2018-09-01 | Autocontrol | 196,8 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 2.14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 18 | 1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 9 | 0.051 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.76 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 145 | 137 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1807 | 30 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 36 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 42.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 872 | 2018-10-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 63 | 39 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 15 | 0.41 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 247.3 | 2018-11-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 73 | 2018-11-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 16 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 78.14 | 2018-12-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 42 | 2018-12-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 20 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 18 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 0.68 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.834 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 3.77 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 31 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 45 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 26.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 1.62 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.155 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 2.51 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 134 | 2018-11-01 | Autocontrol | 15,6 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 26 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 3 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %