## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76412645-9 | AISLAPOL S A | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | PANAMERICANA NORTE 4001, Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 670803 | 5411627 | ESTERO SIN NOMBRE AFUENTE RIO CHICO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 394 | 2016-05-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 9.44 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 36.16 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 39.16 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 18 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 60 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 43.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 43.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 78.9 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 68.4 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 68.4 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 82.08 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 14.16 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 14.16 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 62 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | 96.15 | 24 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 43.2 | 2019-04-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2019-04-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-04-01 | Autocontrol | 140 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 140 | 2019-04-01 | Autocontrol | 176 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 4.51 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 39.16 | 2019-03-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 38 | 2019-03-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 27 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 1.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.051 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 3.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 30 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 32 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 21.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 41 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 1.84 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.066 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 2.03 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 148 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 44 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 62 | 2019-11-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.002 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 1.88 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 103 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 11 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 14.16 | 2019-10-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-10-01 | Autocontrol | 140 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 16 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 2.23 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.196 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 12.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 189 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 52 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-10-01 | Remuestreo | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 82.08 | 2019-09-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-09-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 0.74 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.032 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 1.55 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 23 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 20.28 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 68.4 | 2019-08-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-08-01 | Autocontrol | 140 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 16 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 2.43 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.05 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 3.35 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 15.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 9.44 | 2019-01-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 74 | 2019-01-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 43 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 2.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.984 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 33.55 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 115 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 50 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 36.16 | 2019-02-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 38 | 2019-02-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 27 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 1.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.051 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 3.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 30 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 32 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 21.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 29.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 41 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 66 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Remuestreo | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 21 | 2019-04-01 | Remuestreo | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 18 | 2019-05-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 20 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 0.56 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.082 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 3.14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 70 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 21.25 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 60 | 2019-06-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 22 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 1.73 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.209 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 3.38 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 49 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 24 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 24.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Aceites y Grasas | mg/L | 28.986 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 96.15 | 24 | 2019-12-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DBO5 | mgO2/L | 50.725 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Fósforo | mg/L | 14.493 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 14.493 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 7.246 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 72.465 | 0.805 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sulfato | mg/L | 1449.298 | 5.76 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 115.944 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 40 | 13.16 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76412645-9 | RILES AISLAPOL | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango