## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96563630-7 | BAYAS DEL SUR S.A. | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Región de los Lagos | Osorno | Purranque | RUTA 5 SUR KM 950 S/N, Purranque, Región de los Lagos | Datum | 18 | 654590 | 5476039 | ESTERO LARGO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1930 | 2011-05-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 18.92 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 30.6 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 14.88 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 12.61 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 11.77 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 140.83 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 125.7 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 135.6 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 92.45 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 92.45 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 52.01 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 192.7 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 95.04 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 31.104 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 9.76 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.05 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 31.104 | 2018-12-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 321 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.29 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.07 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 52.01 | 2018-09-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 43 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 98 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.06 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.05 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 12.61 | 2018-05-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 42 | 2018-05-01 | Autocontrol | 20 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 13 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.05 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 18.92 | 2018-01-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.05 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 30.6 | 2018-02-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 12 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.05 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 9.76 | 2018-03-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 75 | 2018-03-01 | Autocontrol | 114,3 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.32 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.11 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 14.88 | 2018-04-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 140.83 | 2018-06-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.15 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 125.7 | 2018-07-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 38 | 2018-07-01 | Autocontrol | 8,6 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 36 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2018-07-01 | Remuestreo | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.18 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.07 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 92.45 | 2018-08-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 41 | 2018-08-01 | Autocontrol | 17,1 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 53 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 76 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.12 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 95.04 | 2018-11-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.05 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 192.6 | 2018-10-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %