## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96653150-9 | YADRAN QUELLON S A | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | Quellón Viejo S/N, Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 610411 | 5222947 | BAHÍA DE QUELLÓN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 767 | 2009-06-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 487.9 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 414.5 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 475.6 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 598 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 673 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 576 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 1056 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 804 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 369.041 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 672.6 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 519.606 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 500 | 664.748 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.69 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Boro | mg/L |  | 0.14 | 2018-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | DBO5 | mgO2/L |  | 35 | 2018-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Fósforo Soluble | mg/L |  | 1.23 | 2018-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.81 | 2018-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sulfato | mg/L |  | 150 | 2018-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 240 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.3 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 16 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 24.8 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 30.8 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.4 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 33.8 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 31.6 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 33.7 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.9 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 30.7 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.3 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 31.1 | 2018-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 84.9 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 76.7 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 73.1 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 83.3 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 85.4 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 86.6 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 80.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 34.6 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 42.3 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 9.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 57.8 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 86.3 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 95.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 79.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 82.1 | 2018-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 48.72 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 40.13 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 35.58 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 29.97 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 28.12 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.67 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 35.15 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 43.93 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 33.81 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 12.05 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 4.43 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 0.96 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 0.97 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 0.99 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.03 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.05 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.4 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 10.57 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 14.05 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 33.68 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 41.9 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 45.94 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 42.08 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 36.83 | 2018-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.53 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 57.72 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 47.15 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.37 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 36.01 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 36.69 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.39 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.49 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.9 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 13.06 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 5.82 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 5.8 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 5.78 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 5.84 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 5.96 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 6.16 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 6.29 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 8.41 | 2018-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 53.49 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 46.92 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 37.14 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 39.57 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 39.03 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 44.65 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 43.53 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 51.47 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 43.11 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 2.19 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 0.38 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 8.75 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 14.98 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 25.36 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 36.91 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 42.65 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 37.07 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/h |  | 30.83 | 2018-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.42 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | fuera de rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 48.11 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 28.86 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 39.58 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.88 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.17 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 39.61 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 39.49 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.97 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 36.44 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 31.23 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 17.73 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 12.87 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.3 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 33.33 | 2018-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.34 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 39.86 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 37.8 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.36 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.63 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.27 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 37.73 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.64 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 39.85 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 19.2 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 40.52 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 40.48 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.93 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 39.67 | 2018-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.13 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 36.97 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 33.26 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 30.12 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 35.55 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.71 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.22 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.24 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.28 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.26 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.25 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 40.3 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.26 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.18 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.14 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.19 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 21.31 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.56 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.14 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 33.93 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 34.24 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 1.26 | 2018-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.55 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.36 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 177 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 41.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 56.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 53.6 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 49.2 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 54.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 60.8 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 50.1 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 52.5 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 53.7 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 52.3 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 49.1 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 45.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 36.1 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 32.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 38.6 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 34.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Caudal | m3/dia |  | 41.2 | 2018-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 88 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango