## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99520000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 648904 | 5373125 | LAGUNA POZA DE PUREO | DS 90-2000 | Tabla 3 | 3113 | 2011-08-09 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 0 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 0 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 0 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 0 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 0 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 0 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 335.75 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 11.5 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 11.5 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 1867.73 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 0 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 173 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 173 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 2120 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 7.871 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | 2592 | 7.871 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.054 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Benceno | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Oxigeno | mg/L |  | 9.8 | 2017-08-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Tolueno | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Xileno | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Conductividad | uS/cm |  | 191 | 2017-08-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Benceno | mg/L |  | 0.003 | 2017-03-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Conductividad | uS/cm |  | 49050 | 2017-03-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.053 | 2017-03-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Tolueno | mg/L |  | 0.002 | 2017-03-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Xileno | mg/L |  | 0.003 | 2017-03-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Benceno | mg/L |  | 0.003 | 2017-06-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Conductividad | uS/cm |  | 48350 | 2017-06-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.053 | 2017-06-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Oxigeno | mg/L |  | 9.93 | 2017-06-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.38 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 9.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Tolueno | mg/L |  | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Xileno | mg/L |  | 0.003 | 2017-06-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Benceno | mg/L |  | 0.003 | 2017-07-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.053 | 2017-07-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Oxigeno | mg/L |  | 9.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Tolueno | mg/L |  | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Xileno | mg/L |  | 0.003 | 2017-07-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 9.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Conductividad | uS/cm |  | 49090 | 2017-07-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.33 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Benceno | mg/L |  | 0.003 | 2017-04-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.053 | 2017-04-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Tolueno | mg/L |  | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Xileno | mg/L |  | 0.003 | 2017-04-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Conductividad | uS/cm |  | 49150 | 2017-04-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Benceno | mg/L |  | 0.003 | 2017-05-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.053 | 2017-05-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Tolueno | mg/L |  | 0.002 | 2017-05-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Xileno | mg/L |  | 0.003 | 2017-05-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 9.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Conductividad | uS/cm |  | 48650 | 2017-05-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Benceno | mg/L |  | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Oxigeno | mg/L |  | 10.7 | 2017-09-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Tolueno | mg/L |  | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Xileno | mg/L |  | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Conductividad | uS/cm |  | 165 | 2017-09-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 2.43 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 2.43 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 13.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 13.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 14.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 8.9 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.04 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 3.64 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 2.81 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 2.81 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 5.76 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.03 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 121.82 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 149.47 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 5.36 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 2.6 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 5.62 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 35.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 147.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 335.75 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 28.99 | 2017-11-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 9.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 1380.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 247.1 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 766.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 539.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 36.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 387.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 48.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 180.6 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 175.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 34.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 26.1 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 36.3 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 45.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 197.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 223.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 114.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 58.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 48.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 113.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 58.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 71.1 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 498.3 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 447.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 572.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 308.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 354.3 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 817.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 2120.3 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 1237.6 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 968.3 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 522.6 | 2017-10-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 1867.73 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 1771.07 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 9.23 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 41.66 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 89.63 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 31.56 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 24.51 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 208.42 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 120.84 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.013 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 398.37 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 8.36 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 11.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.43 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 69.08 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.04 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 5.45 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Caudal | m3/dia | 2592 | 19.47 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Temperatura | °C | 30 | 11.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 3.21 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 3.21 | 2017-12-01 | Autocontrol
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99520000-7 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES PUREO | PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango