## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
92244000-K | MOLY COP CHILE S A | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 356084 | 7446852 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 209 | 2019-02-08 | Si
92244000-K | MOLY COP CHILE S A | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 356084 | 7446852 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 185 | 2012-02-17 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 328.32 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 335.8 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 250 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 403.9 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 353.3 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 295.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 311.8 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 236.5 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 98.4 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 103.2 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 96 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 91.2 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 403.9 | 2019-04-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.45 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.03 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 25.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 311.8 | 2019-07-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.043 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 103.2 | 2019-10-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.003 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.09 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 98.4 | 2019-09-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.003 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.05 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.09 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 236.5 | 2019-08-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.52 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.64 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 19.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 250 | 2019-03-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 353.3 | 2019-05-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 295.6 | 2019-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 96 | 2019-11-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.06 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.06 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 55 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 91.2 | 2019-12-01 | Autocontrol