## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
11307957-6 | EDMUNDO JOSE ACUNA FUENTES | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | COSTA TENGLO ALTO PARCELA S/N Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 666348 | 5403905 |  | DS 46-2002 | Tabla 2 | 1490 | 2018-11-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.63 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.65 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.52 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.48 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 7.38 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.81 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 1.5 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.13 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.14 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.26 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.15 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.97 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.52 | 2019-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 16.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 18 | 2019-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.65 | 2019-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 128 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.21 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.29 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 7.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2019-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.63 | 2019-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 19 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 5.96 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 2.06 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 7.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 24 | 2019-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.97 | 2019-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 29.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.57 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.86 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2019-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 13.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.26 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 13.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 1.5 | 2019-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 9.08 | 2019-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.15 | 2019-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 35 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.57 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.55 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 15.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 13 | 2019-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 40 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.26 | 2019-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 105 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.055 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 6.65 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 24 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2019-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.45 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 6.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 17.5 | 2019-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.14 | 2019-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 19.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.76 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.13 | 2019-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 38 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.91 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.41 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 10.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2019-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.48 | 2019-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 9.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.65 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.78 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 22.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2019-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.38 | 2019-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 14.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.74 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 4.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2019-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 9.93 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 5.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.81 | 2019-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C |  | 7.3 | 2019-06-01 | Autocontrol