## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
9594589-9 | GUACOLDA ELVIRA SILVA MORAGA | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 687523 | 5412133 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3389 | 2007-10-31 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 26.99 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 13.98 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.09 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.857 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.342 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.624 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.05 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.018 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.392 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.99 | 2019-05-01 | Autocontrol
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.272 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.98 | 2019-12-01 | Autocontrol
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.756 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.341 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.96 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
9594589-9 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.079 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %