## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79517410-9 | SALMONES AUCAR LIMITADA | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Región de los Lagos | Chiloe | Quemchi | Quemchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 625248 | 5330558 | CANAL DALCAHUE | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1423 | 2011-10-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.718 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.718 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.806 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.806 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.814 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.814 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.324 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.324 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.926 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.926 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.904 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.904 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.9 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.9 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.988 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.988 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3.988 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 232.68 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 232.68 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 232.68 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 232.68 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3485.2 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3485.2 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3743 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | 9999999 | 3743 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.43 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.82 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.94 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.08 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.15 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.44 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.34 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.34 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.69 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.14 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.85 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.66 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.166 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.083 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.28 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.078 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Boro | mg/L |  | 0.002 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Fósforo | mg/L |  | 2.6 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.601 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 52 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfato | mg/L |  | 13.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 120.7 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 178.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 217.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 219.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 204.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 210.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 205.1 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 205.1 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 37 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.58 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.27 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.35 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.37 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.18 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.24 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.35 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.69 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 203.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 208.4 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 208 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 172.1 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 164.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 204.4 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 200.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 200.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.012 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.02 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.068 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 204.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 204.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 204 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 204.5 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 200.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 194.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 179.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 178.4 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.97 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.99 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.29 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.862 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.104 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.16 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2017-07-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.018 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 37 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 205.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 205.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 210.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 204.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 219.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 217.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 178.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 120.7 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 37 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 205.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 205.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 210.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 204.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 219.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 217.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 178.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 120.7 | 2017-08-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.974 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.164 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.167 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.94 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.77 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.72 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.09 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.58 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 4.43 | 2017-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 18.16 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 21.13 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 15.16 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 18.15 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 23.12 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 20.06 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 22.18 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 17.13 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.261 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.149 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Boro | mg/L |  | 0.002 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | DBO5 | mgO2/L |  | 564 | 2017-10-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 205 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 200.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 205.6 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 208.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 139.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 136.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 202.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 96.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.65 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.63 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.79 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.34 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.36 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.36 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.34 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 126 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 5.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 4.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 4.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 4.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 4.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 4.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 4.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 4.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 140.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 188.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 200.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 190.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 187.2 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 195.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 193.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 200.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.299 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.086 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.119 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.591 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.098 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.34 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.099 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 14.3 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 198.2 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 200.3 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 182.8 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 190.7 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 173.6 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 184.6 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 173.1 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 184.6 | 2017-01-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 180.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 179 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 200.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 189.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 179.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 190.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 202.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 199.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.82 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.84 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.72 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.67 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.58 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.97 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.74 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 59 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.19 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2017-02-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.98 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.122 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.28 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.147 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 195.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 196.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 194.6 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 192.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 188.6 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 188.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 186.5 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 183.6 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.15 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.79 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.15 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.57 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.73 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.67 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.14 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.61 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.48 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.23 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.32 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.58 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.77 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.025 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.032 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Aluminio | mg/L | 10 | 0.873 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.088 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.35 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.091 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 168.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 162.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 159.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 173.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 169 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 167.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 158.3 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Caudal | m3/h |  | 170.5 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.97 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.12 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.94 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.98 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 267 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Sulfuro | mg/L | 5 | 1.71 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2017-04-01 | Autocontrol
79517410-9 | PLANTA DE PROCESO DE MITILIDOS Y SALMON AHUMADO ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES - QUEMCHI | S.AUCAR | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2017-04-01 | Autocontrol