## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S A | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | San Fernando | San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 317674 | 6168794 | CANAL DE RIEGO LA PALMA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3447 | 2006-09-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1060.89 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1083.11 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1689.05 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1698.22 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1240.28 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1043.66 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1341.54 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1371.08 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1072.73 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1596.21 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1097.88 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1061.52 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 965.32 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1086.76 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1303.96 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 929.61 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 15332.15 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1342.49 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 2663.03 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1866.35 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1486.85 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1274.42 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 958.24 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 2040.33 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1686.07 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 2114.87 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1575.12 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1453.29 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1576.01 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1338 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 2615.95 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 936.49 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 674.31 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 879.24 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1305.93 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.04 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.24 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.32 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 25.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1061.52 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 111 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.56 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 3.13 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.15 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.6 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 48 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.24 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 5.54 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1371.08 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 44 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.42 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 2.07 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.87 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.02 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.44 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 31.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 2663.03 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900000 | 2018-03-01 | Autocontrol | 89900 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 90.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 157,7 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 143 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.11 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.92 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 41 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 88 | 2018-03-01 | Autocontrol | 10 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 965.32 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 40 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 51.2 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.17 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 39 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1086.76 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 30 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.24 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.13 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1303.96 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 110 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 68.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 94,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 122 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.13 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.61 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.49 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 21.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 99.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 24,4 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 27.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 929.61 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 16 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 70.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 100,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 134 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 14.61 | 2018-01-01 | Autocontrol | 46,1 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 13.32 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 17.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.7 | 2018-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 45 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 31.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.33 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1060.89 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 43 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.23 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 3.05 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.48 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1083.11 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 46 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.19 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.24 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1689.05 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 33 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.73 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.41 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.16 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 32.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1698.22 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 35.4 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.83 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.57 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 68.6 | 2018-01-01 | Remuestreo | 96 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.88 | 2018-01-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 43 | 2018-01-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.02 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1342.49 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 38 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1866.35 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 22 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 42.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 22,3 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 65 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 74.25 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 135.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 170,4 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 31 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1486.85 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11000 | 2018-03-01 | Autocontrol | 1000 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 108 | 2018-03-01 | Autocontrol | 208,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 238 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 23.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 138 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 7.03 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 43 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 30.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 958.24 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 31 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 32.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 223 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.29 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.48 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.18 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.05 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 2040.33 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 82.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 135,1 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 143 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.25 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.24 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1686.07 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 67 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 8.11 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 25.75 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 29 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 9.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 2114.87 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 98 | 2018-04-01 | Autocontrol | 180 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 280 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 19.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 96 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 20.73 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 29.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 123 | 2018-04-01 | Autocontrol | 53,8 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1453.29 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 48.9 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.94 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.37 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1576.01 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 16000 | 2018-05-01 | Autocontrol | 1500 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 30 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.11 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.14 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1338 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 27.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.29 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.39 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 2615.95 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 47 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.24 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.12 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.64 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.9 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.11 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.24 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.5 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.18 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 936.49 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 50 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.97 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.77 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.78 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 674.31 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 270 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 49 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.08 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 3.2 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 11.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 879.24 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 120000 | 2018-10-01 | Autocontrol | 11900 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 29 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.88 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 2.06 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.06 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1305.93 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 5000 | 2018-10-01 | Autocontrol | 400 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 31 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.73 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 2.98 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.22 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1240.28 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 15.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.16 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.87 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1043.66 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 39.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.91 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.11 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.83 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1341.54 | 2018-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1072.73 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 38 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.88 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.42 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1596.21 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 60 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.47 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.06 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.23 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1097.88 | 2018-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 67 | 2018-12-01 | Autocontrol