## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96505760-9 | COLBUN S A | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Mostazal | Mostazal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 351090 | 6232892 | ESTERO CADEGUA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3224 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 525 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 525 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 442 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 442 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 382 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 382 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 317 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 320.5 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 320.5 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 164 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 71 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 267 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 247 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 247 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 247 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 247 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 247 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 247 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 340 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 340 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 521 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 209 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 340 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 60 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 424 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 424 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 424 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 424 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 424 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 424 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 539 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 539 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 539 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 539 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 539 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 539 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 272 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 272 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 272 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 272 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 272 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 272 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 422 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 422 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 422 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 422 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 422 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 422 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 353.7 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 331 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 331 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 331 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 331 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 331 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | 610 | 331 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 20.95 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1600 | 2017-11-01 | Autocontrol | 60 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 21.25 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 19.65 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 23.27 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 23.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 12.76 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | fuera de rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2017-03-01 | Remuestreo | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 13.18 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 12.59 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 12.59 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 15.58 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 14.29 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 13.92 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 13.21 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 12.51 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 11.54 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 11.23 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 10.44 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 12.64 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 19.47 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 14.27 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 14.67 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 15.68 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 26.05 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2017-11-01 | Remuestreo | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-11-01 | Remuestreo | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 21.86 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 21.86 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 16.35 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 14.94 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 14.62 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 15.12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 16.46 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96505760-9 | TERMOELECTRICA CANDELARIA | PUNTO 1 ESTERO CADEGUA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %