## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Requínoa | Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 332046 | 6202513 | CANAL AFLUENTE DEL RIO CLARO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3809 | 2006-10-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | 605 | 162.3 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | 605 | 112.3 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | 605 | 76.3 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | 605 | 65.9 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | 605 | 87.7 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | 605 | 54.7 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Caudal | m3/dia | 605 | 87.7 | 2018-05-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.52 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Caudal | m3/dia | 605 | 65.9 | 2018-04-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Caudal | m3/dia | 605 | 162.3 | 2018-01-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.015 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Caudal | m3/dia | 605 | 112.3 | 2018-02-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Caudal | m3/dia | 605 | 54.7 | 2018-06-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.015 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.144 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.49 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.861 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Caudal | m3/dia | 605 | 76.3 | 2018-03-01 | Autocontrol
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.517 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
95089000-2 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL AFLUENTE RIO CLARO | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %