## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76007212-5 | AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A. | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Coinco | Coinco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 332771 | 6207527 | ACUIFERO MV | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4566 | 2009-12-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 626.6 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 303.83 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 262.28 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 262.28 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 312.79 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 672.13 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 196.51 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 472.09 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 255.47 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 489.31 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 214.58 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 254.66 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 245.62 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 566.9 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 489.31 | 2018-11-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 53.23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 52,1 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 18.54 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 472.09 | 2018-08-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.73 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 15.58 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 312.79 | 2018-06-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 39.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 12,9 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 17.38 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 626.6 | 2018-01-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 40 | 2018-01-01 | Autocontrol | 14,3 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 303.83 | 2018-02-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 53.27 | 2018-02-01 | Autocontrol | 52,2 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 18.88 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 214.58 | 2018-03-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 90.67 | 2018-03-01 | Autocontrol | 159,1 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 262.28 | 2018-04-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.97 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 16.35 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 262.28 | 2018-05-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.83 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 18.21 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 672.13 | 2018-07-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 63.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 82 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 15.83 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28.83 | 2018-07-01 | Remuestreo | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 255.47 | 2018-09-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 19.39 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 254.66 | 2018-10-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 85.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 144,9 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 16.98 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25.13 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 566.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 96.23 | 2018-12-01 | Autocontrol | 174,9 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %