## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76007212-5 | AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A. | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Coinco | Coinco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 332771 | 6207527 | ACUIFERO MV | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4566 | 2009-12-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 295.82 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 697.97 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 461.66 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 304.8 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 723.13 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 10.02 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 357.47 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 287 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 90.39 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 239.05 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 246.02 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 262.28 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 108.96 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 106.96 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 106.96 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | 1600 | 2.99 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 697.97 | 2019-02-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33.23 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 21.48 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.83 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 18.17 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 357.47 | 2019-07-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.97 | 2019-11-01 | Remuestreo | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 262.28 | 2019-11-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 70.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 101,1 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 21.78 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 246.02 | 2019-10-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.47 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 18.82 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 239.05 | 2019-09-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.23 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 16.85 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.33 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 295.82 | 2019-01-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.27 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 20.93 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 461.66 | 2019-03-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.47 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 19.15 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 304.8 | 2019-04-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 723.13 | 2019-05-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 57.97 | 2019-05-01 | Autocontrol | 65,6 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 17.24 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.77 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 77.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 120,5 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 15.93 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 39.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 13,1 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 106.96 | 2019-12-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.33 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.26 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cloruros | mg/L | 400 | 110 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.73 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 6.35 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.56 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Sulfato | mg/L | 1000 | 147 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Zinc | mg/L | 3 | 0.08 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 2.99 | 2019-12-01 | Autocontrol
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.33 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.26 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cloruros | mg/L | 400 | 110 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.73 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 6.35 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.56 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Sulfato | mg/L | 1000 | 147 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Zinc | mg/L | 3 | 0.08 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76007212-5 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO) | PUNTO 1 CANAL COPEQUEN AFL RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/dia | 1600 | 2.99 | 2019-12-01 | Autocontrol