## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 1 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 14.9 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 21.49 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 17.7 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.278 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2017-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.55 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.309 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2017-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.39 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 3.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.26 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2017-07-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 5.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 14.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 50 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 21.49 | 2017-07-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 74 | 2017-05-01 | Autocontrol | 270 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 17.7 | 2017-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 345 | 2017-05-01 | Autocontrol | 885,7 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.081 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 52 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %