## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 1 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 5.44 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 3.93 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 15.21 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 28.22 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 7.17 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 10.38 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.281 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.28 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 5.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.317 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2019-02-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.51 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.235 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2019-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.93 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.52 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.328 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2019-04-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.33 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.298 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.93 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.298 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 5.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 59 | 2019-07-01 | Autocontrol | 68,6 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.074 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.24 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 122 | 2019-07-01 | Autocontrol | 52,5 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.27 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 28.22 | 2019-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 1.905 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 15.21 | 2019-04-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.004 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 16.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 3.93 | 2019-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 43 | 2019-03-01 | Autocontrol | 22,9 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.179 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.05 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 59 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 5.44 | 2019-02-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.51 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango