## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Región del Maule | Curico | Teno | Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 307347 | 6142141 | CANAL SAN RAFAEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2710 | 2006-08-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 182.7 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 151.1 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 151.1 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 166.9 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 182.1 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 250.9 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 158.4 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 161.2 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 161.2 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 264.2 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 130.7 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Caudal | 1/s |  | 1.7 | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Caudal | 1/s |  | 1.69 | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Caudal | 1/s |  | 1.72 | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Caudal | 1/s |  | 2.02 | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.15 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.16 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.71 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.71 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.04 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.35 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.52 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.66 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.61 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.083 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.99 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.083 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.85 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 1.62 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %