## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Región del Maule | Linares | Linares | Linares, Región del Maule | Datum | 19 | 260120 | 6034689 | CANAL CENIZAS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3020 | 2006-08-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 79.95 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 79.95 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 257.35 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 257.35 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 73.49 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 71.49 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 73.49 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 113.89 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 113.89 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 19.9 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 19.9 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 112.56 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 112.56 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 112.56 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 134.04 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 134.04 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 179.49 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 179.49 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 114.48 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 114.48 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 95.57 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 95.57 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 4.13 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2.96 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.43 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.21 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.24 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 4.16 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.91 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.93 | 2017-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-04-01 | Remuestreo | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2.96 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.35 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.29 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.35 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.29 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.23 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.23 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-07-01 | Remuestreo | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.21 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.24 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.43 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2.34 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2.34 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 4.13 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 3.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.44 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 3.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.44 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 4.16 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.91 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.93 | 2017-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %