## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 299451 | 6128133 | ESTERO GUAIQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2979 | 2007-09-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 241.83 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 241.83 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 39.89 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 39.89 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 112.89 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 112.89 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 83.51 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 83.51 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 194.88 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 194.88 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 48.67 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 48.67 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 11.8 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 99.29 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 98.25 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 241.83 | 2019-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.34 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.34 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 99.29 | 2019-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.27 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.48 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 11.78 | 2019-10-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.17 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 39.89 | 2019-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 112.89 | 2019-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.96 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.69 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 83.51 | 2019-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.73 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.44 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.33 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.66 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 98.25 | 2019-12-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.62 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.22 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.75 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %