## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314900 | 7001600 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1546 | 2009-11-18 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.PES.1 | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314976 | 7000715 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 461 | 2009-04-13 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.3.OSTION | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314916 | 7001678 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 4 | 461 | 2009-04-13 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.CAL | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 315088 | 7002441 | BAHIA CALDERILLA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1697 | 2008-11-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PTA.PES.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.CAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.3.OSTION | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.3.ABALON | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 45350 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42730 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 46311 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 47758 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 43674 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 43916 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 45843 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 45371 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 46311 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 45829 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42958 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 44170 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41280 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 44166 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 47766 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 46806 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 48008 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 46323 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 43204 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40317 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40322 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 36965 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 49926 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 47763 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 41260 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 47763 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40322 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 36965 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 48772 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 49338 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42231 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 43670 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 47936 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 48230 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 46839 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42794 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 43063 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42821 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 44909 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 49041 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 50847 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 47257 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42335 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42366 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 49229 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 49234 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41426 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40996 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.03 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.98 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.24 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.94 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.88 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 55 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 55 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.88 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.18 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %