## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314900 | 7001600 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1546 | 2009-11-18 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.PES.1 | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314976 | 7000715 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 461 | 2009-04-13 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.3.OSTION | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314916 | 7001678 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 4 | 461 | 2009-04-13 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.CAL | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 315088 | 7002441 | BAHIA CALDERILLA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1697 | 2008-11-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PTA.PES.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.CAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.3.OSTION | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.3.ABALON | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 48625 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 47387 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40471 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42537 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41573 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 43456 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 45201 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 46898 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41460 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42265 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 46483 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 45171 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41758 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 39730 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 43168 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 41370 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 32129 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 32129 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 35926 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41397 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 27292 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 31813 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 42500 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41551 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38161 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37930 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 30151 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 30151 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38428 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37983 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 27383 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 27702 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38923 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40117 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 27122 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 30555 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 29784 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 30624 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38738 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 39596 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40040 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38861 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 28218 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 29462 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 35725 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38204 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 27868 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 28914 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.73 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.23 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.97 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.92 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.96 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.18 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.92 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.06 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.07 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.93 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.09 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.43 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.05 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.36 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 4.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 66 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 72 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %