## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96703690-0 | LAPOSTOLLE S A | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | Santa Cruz | Santa Cruz, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 287990 | 6164669 | CANAL AGUA CLARA AFL. RIO TINGUIRIRICA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 367 | 2010-02-08 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 130 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 44.96 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 75.52 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 71.4 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 110 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 61.12 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 21.36 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 57.52 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 26.24 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 58 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 58 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 118.4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 115 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 44.96 | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.95 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.012 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.46 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.86 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.21 | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.45 | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.31 | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.2 | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.17 | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.19 | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.01 | 2017-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.03 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.01 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.1 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 1.98 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.04 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.13 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.11 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.51 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.57 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 58 | 2017-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.63 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.018 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.16 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 14.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.28 | 2017-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.15 | 2017-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.95 | 2017-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 26.24 | 2017-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.095 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.27 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.49 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.51 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.62 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.25 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.52 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.39 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.71 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.014 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.08 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 75.52 | 2017-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.08 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.07 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.63 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.091 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.402 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cloruros | mg/L | 400 | 145 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cobre | mg/L | 1 | 0.016 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.76 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.019 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.28 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfato | mg/L | 1000 | 56 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Zinc | mg/L | 3 | 0.03 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 71.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 1.01 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 1.52 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.24 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.13 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 3.25 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 3.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.3 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.65 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.32 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.25 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.21 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 4.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 3.24 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 2.15 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 110 | 2017-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.53 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 61.12 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.003 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.21 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.54 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.06 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.03 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.05 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.09 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.11 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.08 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.06 | 2017-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 57.52 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.57 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.58 | 2017-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 25.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2017-09-01 | Remuestreo | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.15 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.11 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.13 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.15 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.12 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.01 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.12 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.08 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 118.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.13 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.023 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.39 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 115.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 8.14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.48 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.98 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.01 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.99 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.02 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.01 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.02 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.02 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 4.05 | 2017-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 21.36 | 2017-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.06 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.16 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.78 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.12 | 2017-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.14 | 2017-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.15 | 2017-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 1.98 | 2017-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %