## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96703690-0 | LAPOSTOLLE S A | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | Santa Cruz | Santa Cruz, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 287990 | 6164669 | CANAL AGUA CLARA AFL. RIO TINGUIRIRICA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 922 | 2019-06-28 | Si
96703690-0 | LAPOSTOLLE S A | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | Santa Cruz | Santa Cruz, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 287990 | 6164669 | CANAL AGUA CLARA AFL. RIO TINGUIRIRICA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 367 | 2010-02-08 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 35.36 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 32.32 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 38.32 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 38.32 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 32.72 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 34.08 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 10 | 1.76 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 85 | 37.68 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 10 | 36.96 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 10 | 2.64 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 10 | 3.92 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 10 | 2 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | 10 | 2 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.13 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.08 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.85 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.86 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.84 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.84 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.8 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.84 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.8 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.79 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.16 | 2019-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.16 | 2019-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.2 | 2019-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.18 | 2019-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.19 | 2019-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.18 | 2019-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 32.32 | 2019-02-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.35 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.025 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.56 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.36 | 2019-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.41 | 2019-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.54 | 2019-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.41 | 2019-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.61 | 2019-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 3.54 | 2019-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 35.36 | 2019-01-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.009 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.98 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 10 | 1.76 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.34 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.113 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.56 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.73 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.71 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.7 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.75 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.74 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.75 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 10 | 36.96 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.049 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.26 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 10.65 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.71 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.72 | 2019-07-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.12 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.11 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.06 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.04 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.05 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 10 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.99 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.048 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.48 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.08 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.11 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.11 | 2019-11-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 10 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.091 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.31 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.81 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.05 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.04 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.06 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.09 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.11 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.11 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 10 | 3.92 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.061 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.37 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.24 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.09 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.09 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.18 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.15 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.15 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.15 | 2019-09-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.31 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.31 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.31 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.31 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.25 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.19 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.19 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.13 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.06 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 13.06 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.75 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.26 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 10 | 2.64 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.99 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.068 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 12.12 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.06 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.07 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.13 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.13 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.11 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.03 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 7.94 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.44 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 11.88 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.87 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.34 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.81 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.23 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.07 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.67 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.64 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.15 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 38.32 | 2019-03-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.55 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.099 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.98 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.098 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.515 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cloruros | mg/L | 400 | 139 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cobre | mg/L | 1 | 0.059 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.18 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.352 | 2019-04-01 | Autocontrol | 17,3 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.65 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfato | mg/L | 1000 | 101 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 19.25 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Zinc | mg/L | 3 | 0.156 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 38.32 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.8 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.81 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.82 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.82 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.84 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.85 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.84 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.82 | 2019-04-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 34.08 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.103 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.53 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.51 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.52 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.52 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.51 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.52 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.52 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.53 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.51 | 2019-05-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | m3/dia | 85 | 37.68 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.32 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.11 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.05 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 15.05 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.75 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.78 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.8 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.79 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.78 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.76 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.78 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 2.79 | 2019-06-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.12 | 2019-04-01 | Remuestreo | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.41 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.05 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.05 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.08 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.11 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Caudal | 1/s |  | 0.11 | 2019-12-01 | Autocontrol
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96703690-0 | VIÑA LAPOSTOLLE - BODEGUITA CUNACO | Descarga 1 CANAL AGUA CLARA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %