## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300225 | 6128644 | CANAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4017 | 2006-11-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 24.97 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 24.41 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 3.88 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 23.23 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 32.55 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 11.3 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 18.02 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 11.8 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 24.23 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 19.38 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.63 | 2017-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 12.33 | 2017-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.49 | 2017-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.49 | 2017-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 37.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/h |  | 2.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 14.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/h |  | 1.6 | 2017-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 107 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.77 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/h |  | 24.7 | 2017-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 9.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 23.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 51 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 24.97 | 2017-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 81 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 19.87 | 2017-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.83 | 2017-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 21.96 | 2017-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 24.41 | 2017-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 25.11 | 2017-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 26.5 | 2017-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 3.83 | 2017-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 16.84 | 2017-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 2.76 | 2017-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 4.4 | 2017-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 86 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.55 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 27.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 56 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 79.23 | 2017-06-01 | Autocontrol | 126,4 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 26.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 21.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 37 | 2017-07-01 | Autocontrol | 85 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 38.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 105 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 35.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 32.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 32.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 107 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.349 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 6.25 | 2017-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 13.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.9 | 2017-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 16.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 47 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.37 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 7.11 | 2017-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.65 | 2017-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 5.67 | 2017-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 70 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.49 | 2017-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 77 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.07 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %