## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Región Metropolitana | Maipo | Paine | Paine, Región Metropolitana | Datum | 19 | 733318 | 5778058 | CANAL PAININO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 245 | 2010-01-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 0 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 0 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 7.9 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 7.9 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 7.9 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 7.9 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 6.4 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 20 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 20 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 49.97 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 49.97 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 0 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 1.6 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 1.6 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | 167 | 6.4 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 7.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 348 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 0.73 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 0.64 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 0.76 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 0.79 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 0.92 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 1.44 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 0.84 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 1.79 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 6.4 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.98 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.41 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 76.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 17.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 432 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.52 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 7.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 348 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.73 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.64 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.76 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.79 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.92 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 1.44 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.84 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 1.79 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 7.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 348 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.73 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.64 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.76 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.79 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.92 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 1.44 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.84 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 1.79 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.057 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Boro | mg/L | 0.75 | 0.235 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.003 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 50 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 187 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Coliformes Fecales Totales | NMP/100 ml |  | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Hierro | mg/L |  | 0.092 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Hierro | mg/L |  | 0.092 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.61 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 340 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 340 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 25 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 49.97 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 5.29 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 6.21 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 7.24 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.13 | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.84 | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.64 | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.58 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 1.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 353 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.92 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.85 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.86 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.86 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.79 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.78 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 0.41 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 20 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 366 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.69 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 2.29 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 2.64 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 2.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 2.39 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 2.39 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 2.39 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 2.34 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/dia | 167 | 2.36 | 2017-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 7.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 6.58 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 5.86 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 5.57 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Caudal | m3/h |  | 5.81 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, PAINE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.04 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %