## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR LIMITADA | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 681216 | 5408210 | RIO CHAMIZA | DS 90-2000 | Tabla 2 | 408 | 2015-05-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | 3661.6 | 2149 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | 3661.6 | 2376 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2314 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2281 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2296 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2212 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2210 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2195 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2203 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2191 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2208 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2177 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2214 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2219 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2158 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2138 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2132 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2134 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2147 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2186 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2195 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2212 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2229 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2195 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2188 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2200 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2149 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2121 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2132 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2130 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2132 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2212 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2195 | 2017-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Cloruros | mg/L | 2000 | 278 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 3.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2296 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2212 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2210 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2195 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2203 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2191 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2208 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2177 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2214 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2219 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2158 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2138 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2132 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2134 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2147 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2186 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2195 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2212 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2229 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2195 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2188 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2200 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2149 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2121 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2132 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2130 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2132 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2212 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2376 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 2359 | 2017-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Cloruros | mg/L | 2000 | 37.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.32 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 2.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 7.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 7.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 7.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 7.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 7.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 8.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 8.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 7.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 7.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %