## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96509550-0 | AGUAS CLARAS S A | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 18 | 722830 | 5408316 | RIO ROLLIZO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1189 | 2017-10-06 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 38268 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 35096.4 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 36446.4 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 27054 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 16883.6 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 32990.4 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 22384.8 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 18284.4 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 25740 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 32662.8 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 30027.6 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 25347.6 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 14634 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 14565.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 26128.8 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 27061.2 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 27550.8 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 25668 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 15642 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 34772.4 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 26140.8 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 25116.24 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 25538.4 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 29401.2 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | 51840 | 23388.48 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 25538.4 | 2019-05-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 4.18 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.83 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 32990.4 | 2019-03-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 4.84 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.73 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.77 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 34772.4 | 2019-03-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 10.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.35 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.85 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 25347.6 | 2019-11-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 91.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.97 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.12 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 8.46 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 30027.6 | 2019-11-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.93 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.08 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 8.54 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 25740 | 2019-10-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 4.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.12 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 5.99 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 32662.8 | 2019-10-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 74 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 15642 | 2019-09-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 18284.4 | 2019-09-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 10 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.35 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 6.37 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.82 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 25668 | 2019-08-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.27 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 27550.8 | 2019-08-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3.22 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.22 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.03 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.47 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.57 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 31.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.05 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.71 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.28 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 6.42 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 20.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 101 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.03 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 8.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.33 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.25 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.64 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.23 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.26 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.35 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 26140.8 | 2019-04-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3.12 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.35 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.84 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 25116.24 | 2019-04-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 4.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 29401.2 | 2019-05-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.22 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 8.05 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-02-01 | Remuestreo | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.16 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 9.85 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.89 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 14634 | 2019-12-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 3.88 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.23 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 51840 | 22384.8 | 2019-12-01 | Autocontrol
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 42.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96509550-0 | PISCICULTURA ROLLIZO | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %