## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96566100-k | EXPLORA CHILE S A | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | SECTOR SALTO CHICO PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 18 | 640743 | 4335244 | RIO PAINE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 950 | 2016-10-06 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | 92 | 70.3 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | 92 | 52.52 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Caudal | m3/dia | 92 | 70.3 | 2018-11-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.63 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 6.76 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 42 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Temperatura | °C | 35 | 14.92 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.218 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Caudal | m3/dia | 92 | 52.52 | 2018-12-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.55 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 9.97 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.84 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 38 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %