## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.2 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado METHANEX.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado METHANEX.2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 135432 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 133368 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 129864 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 120168 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 72390 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 94621 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 150970 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 155927 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 152468 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 143493 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 135340 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 159774 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 164910 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 167583 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 167114 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 163659 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 148215 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 150879 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 171136 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 165780 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 162312 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 165169 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 165927 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 164928 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 163797 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 170850 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 166196 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 172932 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 172319 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 172556 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 144712 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 163324 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 169202 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 148088 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 154823 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 178588 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 117170 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 161400 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 157759 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 161020 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 157656 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 159770 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 116851 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 124518 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 129770 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 130520 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 135021 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 140272 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 172932 | m3/dia | 2017-08-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.9 | 2017-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 29.8 | 2017-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.63 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2017-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.79 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.07 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27 | 2017-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 23.3 | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.52 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 24.1 | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.65 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 24.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.11 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 20.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 76 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 19.2 | 2017-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.22 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 90 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31.7 | 2017-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31 | 2017-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 118 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 29.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.15 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 29.3 | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 24.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 24.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 22.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.03 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 8 | 2017-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 7.3 | 2017-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 21 | 2017-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 7.6 | 2017-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 6.6 | 2017-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 6.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 20 | 2017-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 107 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 21.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 21.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 75 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 20.8 | 2017-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 76 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 21 | 2017-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 21.8 | 2017-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 19 | 2017-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 19.4 | 2017-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.88 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.02 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 19.1 | 2017-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.68 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 49 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 20.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 20.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30 | 2017-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 29.1 | 2017-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.68 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.15 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.06 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.39 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 53 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.4 | 2017-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.3 | 2017-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28 | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 181 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28 | 2017-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 29 | 2017-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27 | 2017-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cianuro | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.29 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.001 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.025 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.19 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2017-08-01 | Control Directo | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.001 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.05 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Zinc | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-08-01 | Control Directo | 0 %