## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS S.A. | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Región Metropolitana | Maipo | Buin | José Alberto Bravo 278, Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 339795 | 6262791 | CANAL PAINE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 638 | 2014-10-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 7852 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 9051 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 11237 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 11230 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 5912 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 10172 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 4689 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 3827 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 2240 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 7905 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 4020 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 7260 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 5107 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 7660 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 3363 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2240 | 2017-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 217 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.51 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.49 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 265 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.178 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3363 | 2017-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 193 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.86 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.24 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 440 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.066 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 7660 | 2017-08-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 211 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.34 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 275 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.84 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.028 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 20 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 4020 | 2017-06-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 275 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 10000 | 2017-06-01 | Autocontrol | 900 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.61 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 82 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.07 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.054 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Remuestreo | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11237 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 262 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 6.13 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.98 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 239 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 32.48 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.038 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11090 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11359 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11450 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11362 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10721 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11555 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11629 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10975 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11413 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11237 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11191 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10740 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10846 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11511 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11438 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11525 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11429 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10993 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10267 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11521 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11345 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11409 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10934 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11356 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11108 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11389 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10589 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11402 | 2017-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.67 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.16 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.48 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 26.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.48 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.18 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.12 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 26.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.96 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.26 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 116 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 4500 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 8270 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9177 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9668 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9898 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 6680 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 8072 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 8093 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9990 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10488 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10322 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9745 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10401 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 8520 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10377 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9467 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 8264 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 8510 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9914 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9789 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9089 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11619 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9051 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9417 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10913 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11446 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10331 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10560 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10465 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 7852 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 498 | 2017-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 300 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1600 | 2017-01-01 | Autocontrol | 60 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 5.02 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 317 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 24.94 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 26.19 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.25 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30.11 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 29.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 30.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.072 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 11230 | 2017-03-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 181 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.82 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 212 | 2017-03-01 | Autocontrol | 165 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 319 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 24.19 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.046 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10172 | 2017-04-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 266 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 5.58 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.99 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 328 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 25.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.046 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 7905 | 2017-05-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 235 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.22 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 274 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.63 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.079 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 5107 | 2017-07-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 231 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.42 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 257 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.021 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 4689 | 2017-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 172 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 4.72 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 282 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.059 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.46 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.84 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 360 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.056 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-01-01 | Remuestreo | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3827 | 2017-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 194 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %