## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S A | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Región de Valparaíso | Valparaiso | Concón | Concón, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 265560 | 6353968 | QUEBRADA INTERIOR | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5097 | 2008-12-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 81.82 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 62.55 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.67 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 51.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 43.16 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 57.92 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.67 | 2019-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.036 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 81.82 | 2019-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.026 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 62.55 | 2019-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 51.2 | 2019-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.018 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 43.16 | 2019-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %