## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76326949-3 | TERMOELECTRICA COLMITO LIMITADA | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Región de Valparaíso | Valparaiso | Concón | Concón, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 268888 | 6354000 | ESTERO LAJARILLA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1674 | 2009-04-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 170 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 170 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 170 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 170 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 170 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 170 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 170 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 170 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 37.5 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | 175.2 | 157 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 17.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Cloruros | mg/L | 400 | 312 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 9.64 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.07 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Manganeso | mg/L | 0.3 | 1.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | 533,3 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sulfato | mg/L | 1000 | 254 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Caudal | m3/dia |  | 170 | 2019-11-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Cloruros | mg/L | 400 | 24 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.07 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sulfato | mg/L | 1000 | 74.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Caudal | m3/dia |  | 170 | 2019-10-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Cloruros | mg/L | 400 | 100 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.39 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.07 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.13 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sulfato | mg/L | 1000 | 93.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Caudal | m3/dia |  | 170 | 2019-09-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Cloruros | mg/L | 400 | 13.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1300 | 2019-09-01 | Autocontrol | 30 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.07 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.054 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sulfato | mg/L | 1000 | 143 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1100 | 2019-09-01 | Remuestreo | 10 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.103 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.07 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.85 | 2019-08-01 | Autocontrol | 183,3 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sulfato | mg/L | 1000 | 67.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Caudal | m3/dia |  | 170 | 2019-08-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Cloruros | mg/L | 400 | 349 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-08-01 | Autocontrol | 140 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Manganeso | mg/L | 0.3 | 1.37 | 2019-07-01 | Remuestreo | 356,7 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Caudal | m3/dia |  | 37.5 | 2019-12-01 | Autocontrol
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Cloruros | mg/L | 400 | 79.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1300 | 2019-12-01 | Autocontrol | 30 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.07 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.018 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sulfato | mg/L | 1000 | 68.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76326949-3 | PROYECTO RESPALDO ELECTRICO COLMITO | Punto 1, Estero Lajarilla | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1300 | 2019-12-01 | Remuestreo | 30 %