## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96819040-7 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S A | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 358122 | 7448459 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 92 | 2008-01-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 203 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 186 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 188 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 196 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 206 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 200 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 202 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 201 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 204 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 196 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 210 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 201 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | 295.5 | 188 | m3/dia | 2018-03-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.008 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.943 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.233 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.564 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.084 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 22 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.008 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.07 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.441 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.091 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 19.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.008 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.86 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.258 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.069 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 20 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.004 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.008 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.127 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.479 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.856 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.392 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.078 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 20.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.003 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.246 | 2018-01-01 | Autocontrol | 1130 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.04 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.495 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.097 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 20.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.19 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.815 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.074 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 20.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.13 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.127 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.442 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.057 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 20.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.069 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 19.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.07 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.255 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.678 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.087 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 19.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.008 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.958 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.192 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.481 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.019 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 19.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.208 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.008 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.06 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.648 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.106 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 19 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.008 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.27 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.112 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.79 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.019 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 19.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Sulfato | mg/L |  | 3886 | 2018-12-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Boro | mg/L |  | 5.43 | 2018-12-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cloruros | mg/L |  | 31423 | 2018-12-01 | Autocontrol
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.05 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.034 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cianuro | mg/L | 0.5 | 0.018 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.029 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Cromo Total | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.014 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.681 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 10 | 1 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.126 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Níquel | mg/L | 2 | 0.018 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-03-01 | Control Directo | valor en rango
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.012 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 55 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.006 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.154 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.051 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
96819040-7 | PUERTO DE MEJILLONES | P.ANGAMOS | Temperatura | °C | 30 | 21.5 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %