## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314900 | 7001600 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1546 | 2009-11-18 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.PES.1 | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314976 | 7000715 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 461 | 2009-04-13 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.3.OSTION | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314916 | 7001678 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 4 | 461 | 2009-04-13 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.CAL | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 315088 | 7002441 | BAHIA CALDERILLA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1697 | 2008-11-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PTA.PES.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.CAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.3.OSTION | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.3.ABALON | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 27994 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 29298 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 28762 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 29770 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 28966 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 25582 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 38660 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 65107 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39507 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 37190 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 37562 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 36350 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 32086 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 33525 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 37073 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 42129 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 40817 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39279 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 27086 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 29746 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 30173 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 32292 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 34336 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 30731 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 36177 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38087 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38031 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38276 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41152 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38729 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40275 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 39448 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38114 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38926 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38627 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37700 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 34849 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 34717 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38659 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 35074 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38331 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37526 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41957 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 32102 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 29709 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 33523 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 36838 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 35081 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 29770 | m3/dia | 2019-02-01 | Control Directo
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38276 | m3/dia | 2019-02-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.74 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.78 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.74 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.73 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.97 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.96 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 90 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.06 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.93 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.23 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.23 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.96 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.27 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.55 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.01 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 64 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.23 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Cobre | mg/L | 3 | 0.09 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.09 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-02-01 | Control Directo | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Plomo | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.001 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Zinc | mg/L | 5 | 0.02 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aluminio | mg/L | 10 | 0.18 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Cobre | mg/L | 3 | 0.91 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Manganeso | mg/L | 4 | 0.32 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-02-01 | Control Directo | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Plomo | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.001 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Zinc | mg/L | 5 | 0.12 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-02-01 | Control Directo | 0 %