## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663227 | 5900450 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 639 | 2014-10-30 | Si
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663284 | 5900393 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 4 | 639 | 2014-10-30 | Si
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663284 | 5900393 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 4 | 639 | 2014-10-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado RIL PROCESO (CAMARA 1) | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAMARA DE MONITOREO 2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAMARA DE MONITOREO 3 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 230 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 230 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 212 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 208 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 230 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 250 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 230 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 200 | m3/dia | 2017-05-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.002 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20.4 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2017-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.26 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2017-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2017-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.15 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2017-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 230 | 2017-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 230 | 2017-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2017-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2017-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.47 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2017-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 68 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 212 | 2017-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 208 | 2017-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2017-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2017-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2017-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 57 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 27 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Temperatura | °C | 30 | 20.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.88 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.678 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.07 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Temperatura | °C | 30 | 16.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.52 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.674 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.088 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2017-04-01 | Remuestreo
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.639 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 16 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2017-04-01 | Remuestreo | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.144 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 250 | 2017-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.164 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 22 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.056 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2017-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.625 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 6.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.275 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.667 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.49 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 27 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2017-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.645 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 41 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 56 | 2017-04-01 | Autocontrol | 180 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.629 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.29 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.607 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.19 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.068 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 230 | 2017-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.667 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Temperatura | °C | 30 | 22.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 18 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.061 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2017-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.531 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 6.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.265 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.584 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 28 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.658 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.53 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 29 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Temperatura | °C | 30 | 15 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.202 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2017-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.609 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 19 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.301 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 230 | 2017-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.632 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 13 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Temperatura | °C | 30 | 12.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.25 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.62 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 29 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.125 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.588 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 36 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.088 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.656 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.23 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.058 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2017-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.564 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.102 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2017-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 29 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.209 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2017-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.675 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 59 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Temperatura | °C | 30 | 20.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.043 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.678 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Temperatura | °C | 30 | 21.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.292 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.661 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 6.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Temperatura | °C | 30 | 16.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.075 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.639 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.38 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 51 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.079 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2017-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.698 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.53 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 15 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aluminio | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Cianuro | mg/L | 1 | 0.004 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.001 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Manganeso | mg/L | 4 | 0.013 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-05-01 | Control Directo | 0 %