## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663227 | 5900450 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 639 | 2014-10-30 | Si
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663284 | 5900393 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 4 | 639 | 2014-10-30 | Si
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663284 | 5900393 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 4 | 639 | 2014-10-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado RIL PROCESO (CAMARA 1) | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAMARA DE MONITOREO 2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAMARA DE MONITOREO 3 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 200 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 200 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 200 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 210 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 220 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 200 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 200 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 400 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 220 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 200 | m3/dia | 2018-05-01 | Control Directo
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2018-05-01 | Control Directo
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 200 | m3/dia | 2018-03-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2018-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.031 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.669 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.712 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.57 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2018-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 200 | 2018-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.069 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2018-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.662 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.26 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 22 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.044 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2018-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.676 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.63 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2018-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.02 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.42 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.02 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.46 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.593 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 42 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.612 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.39 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 19 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2018-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.61 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.05 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 200 | 2018-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.136 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 6.18 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 13 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.103 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 200 | 2018-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.67 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 6.57 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 200 | 2018-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.86 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.055 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 200 | 2018-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.622 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 6.68 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 15 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.158 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.661 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 16 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2018-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.98 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.273 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.628 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.14 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 20 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.291 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 400 | 2018-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.707 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.08 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.273 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.628 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.14 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 20 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2018-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.56 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.069 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.665 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.28 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 15 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.163 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.664 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.05 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2018-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.139 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.698 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.48 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 20 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 20 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2018-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 61 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.025 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.701 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.031 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.682 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 15 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.035 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.699 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 11 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2018-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 43 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 210 | 2018-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.65 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2018-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.694 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.033 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2018-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.703 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.35 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 11 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 220 | 2018-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.682 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.33 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2018-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | DBO5 | mgO2/L | 60 | 33 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fósforo | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 35 | 2018-05-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | DBO5 | mgO2/L | 60 | 38 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.3 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fósforo | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 35 | 2018-03-01 | Control Directo | 0 %