## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79588720-2 | SOC AGRICOLA LA ISLA LTDA | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Melipilla | Melipilla | Melipilla, Región Metropolitana | Datum | 19 | 295064 | 6266564 | RIO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2975 | 2006-08-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1.31 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1.85 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1.31 | 2017-01-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1.85 | 2017-02-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 30 | 2017-12-01 | Autocontrol | 50 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2017-12-01 | Remuestreo | 0 %